## TDSheet
N | Заявка | Номенклатура | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во по заявке
1 | Заявка GTS-PR-ELE-0002 от 12.05.2023 10:56:51 | Провод ПВЗ 1х10 |  | м | 320
2 | Заявка GTS-PR-ELE-0002 от 12.05.2023 10:56:51 | Провод ПВЗ 1х10 |  | м | 363
3 | Заявка GTS-PR-ELE-0002 от 12.05.2023 10:56:51 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-0,66 | ВВГнг(А)-FRLS номинальное напряжение 0,66кВ ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565-2012 3х1,5 | м | 100
4 | Заявка GTS-PR-ELE-0002 от 12.05.2023 10:56:51 | Провод ПВЗ 70 (ПУГВ 70) желто/зелёный |  | м | 100
5 | Заявка GTS-PR-ELE-0002 от 12.05.2023 10:56:51 | Провод ПуГВ 1x10, белый ТУ 16-705.501-2010 |  | м | 430
6 | Заявка GTS-PR-ELE-0002 от 12.05.2023 10:56:51 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5(ож)-0,66 |  | км | 0.1
7 | Заявка GTS-PR-ELE-0002 от 12.05.2023 10:56:51 | Кабель ВВГнг (А) -LS- 3*1,5 | BB Гнг (A)-LS 3x1,5 - 0,66 ГОСТ 31996-2012 | км | 0.1
8 | Заявка GTS-PR-ELE-0002 от 12.05.2023 10:56:51 | КАБЕЛЬ ВВГНГ(A)-LS 5Х4ОК (N,PE)-0,66 | ВВГ НГ(A) 5Х4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | м | 100
9 | Заявка GTS-PR-ELE-0002 от 12.05.2023 10:56:51 | ПВЗ 10,0 З-Ж | ПВ3 10 ММ2 | м | 100
10 | Заявка GTS-PR-ELE-0002 от 12.05.2023 10:56:51 | ПРОВОД ПВ3-6 ЖЗ | ПВ3 ГОСТ 6323-79 6 ММ2 | м | 140
11 | Заявка GTS-PR-ELE-0002 от 12.05.2023 10:56:51 | Кабель ВБбШВнг(А)-LS 3х2.5-0.66 | ВБбШВнг(А)-LS 0.66 3х2.5 | м | 1085
12 | Заявка GTS-PR-ELE-0002 от 12.05.2023 10:56:51 | Кабель ВБбШВнг(А)-LS 3х2.5-0.66 | ВБбШВнг(А)-LS 0.66 3х2.5 | м | 100
13 | Заявка GTS-PR-ELE-0002 от 12.05.2023 10:56:51 | Кабель ПВЗ 1х25 | ГОСТ 6323-79 жёлто-зеленый | пог.м | 100
Примечание Данная заявка выпушена для ВЛ