## TDSheet
N | Заявка | Номенклатура | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во по заявке | Приложения
1 | Заявка PXG-PR-SHEL-0004 от 13.06.2023 10:44:43 | МИНИКАНАЛ ПЛАСТИКОВЫЙ С КРЫШКОЙ 15Х17 ММ, 2000ММ | TMC 15Х17, 2000ММ | шт | 46 | UZLE-0035-2011-046-ELE-SPC-620610-RU-A2 UZLE-0035-2011-046-ELE-SPC-630510-RU-A2
2 | Заявка PXG-PR-SHEL-0004 от 13.06.2023 10:44:43 | СОЕДИНЕНИЕ НА СТЫК ДЛЯ МИНИКАНАЛА 50/2Х20 | GM 50/2Х20 | шт | 58 | UZLE-0035-2011-046-ELE-SPC-620610-RU-A2 UZLE-0035-2011-046-ELE-SPC-630510-RU-A2
3 | Заявка PXG-PR-SHEL-0004 от 13.06.2023 10:44:43 | Соединение на стык GM 15х17 |  | шт | 54 | UZLE-0035-2011-046-ELE-SPC-620610-RU-A2 UZLE-0035-2011-046-ELE-SPC-630510-RU-A2
4 | Заявка PXG-PR-SHEL-0004 от 13.06.2023 10:44:43 | Выключатель одноклавишный открытой установки 16А IP20 | 16А IP20 ГОСТ Р 51324.1-2005 | шт | 12 | UZLE-0035-2011-046-ELE-SPC-630510-RU-A2
5 | Заявка PXG-PR-SHEL-0004 от 13.06.2023 10:44:43 | Светильник светодиодный ДБО85-24-201 Tablette 850 У1, IP65 | ДБО85-24-201 Tablette 850 У1, IP65, ТУ 3461-043-05014337-2009 | шт | 6 | UZLE-0035-2011-046-ELE-SPC-620610-RU-A2 UZLE-0035-2011-046-ELE-SPC-630510-RU-A2 UZLE-0035-2011-046-ELE-SPC-641310-RU-A2
6 | Заявка PXG-PR-SHEL-0004 от 13.06.2023 10:44:43 | Муфта кабельная концевая 1П5КВТпНБхнг -LS-1 М 1КВ 16-25 ГОСТ 13781.0-86 |  | шт | 2 | UZLE-0035-2011-046-ELE-SPC-640509-RU-A3
7 | Заявка PXG-PR-SHEL-0004 от 13.06.2023 10:44:43 | Концевая муфта внутренней установки, для бронированных пятижильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряж. 1 кВ (5ПКВТпБН-1-150/240) |  | шт | 2 | UZLE-0035-2011-046-ELE-SPC-640509-RU-A3
Примечание 1.Данная заявка выпущен для Расширение ПХГ Газли . Пусковой комплекс ПК 3.6 2.Заявка выпущен для Площадка УЗРГ -004.Внутриплощадочные сети (UZLE-0035-2011-046-ELE-SPC-640509-RU-A3) 3.Заявка сформирован для Площадка УЗРГ -002.Внутриплощадочные сети (UZLE-0035-2011-046-ELE-SPC-620709-RU-A1)1 4.Заявка сформирован для Площадка УЗРГ -003. Операторная (UZLE-0035-2011-046-ELE-SPC-630510-RU-A2) 5.Заявка сформирован для Площадка УЗРГ -002. Операторная (UZLE-0035-2011-046-ELE-SPC-620610-RU-A2)